|  |  | УТВЕРЖДЕНО МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ по решению проблем инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе город Уфа Республики Башкортостан № 2 от « 26 » мая 2011г. |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

НАДЗЕМНОГО / ПОДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА

№ _____________ от « ____»______________20____г.

1.Адрес объекта: улица ________________________________________________________________

дом №_______________________________________________________________________________

2.Район городского округа город Уфа:__________________________________________________

3.Балансодержатель:_________________________________________________________________

наименование организации, ____________________________________________________________________________________

юридический и почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 4.Категория улицы:__________________________________________________________________

магистральные улицы, улицы местного значения, проезды, пешеходные улицы

5.Общая длина обследуемого участка, м: _______________________________________________

6.Анкета доступности надземных/подземных пешеходных переходов: Заполняется на основании натурного обследования для различных категорий инвалидов: Анкет заполнять на каждый элемент объекта. В случае отсутствия элемента, в таблице ставится слово «нет». Величину уклона в процентах определяют по формуле: i = (H / L)*100. Примечания: 1.Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха 2.Нормативы обязательные для обеспечения доступности выделены полужирным шрифтом, остальные нормативы являются рекомендательными 3.К паспорту прикладывается план (схема) обследуемого части улицы (надземного/подземного перехода) с нумерацией входов. 4.Предприятия питания, торговли, другие сооружения на территории объекта проходят отдельную паспортизацию.

| Анкета №1. Подземный/ надземный пешеходный переход |
| --- |
| №№ по плану | Наименование элементов объекта | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации, при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт или реконструкция) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. Путь движения |
|  | Пешеходный путь |  |  |  |  |
|  | ширина | К | не менее 180 см |  |  |
|  | уклон продольный | К, О, С | не более 5% |  |  |
|  | ровная поверхность | К, О | наличие |  |  |
|  | толщина шва при покрытии из плит | К, О | не более 1,5 см |  |  |
|  | Освещение | К, О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Лестница: |  |  |  |  |
|  | высота подъема ступени (открытая/закрытая) | О, С | не более 12/15 см |  |  |
|  | глубина проступи (открытая/закрытая) | О | не менее 40/30 см |  |  |
|  | единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие |  |  |
|  | контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие |  |  |
|  | тактильная полоса перед маршем, ширина | С | наличие |  |  |
|  | поручни с двух сторон | О, С | наличие |  |  |
|  | на высоте | О | 90 см |  |  |
|  | на высоте (для детей) | О | 70 см |  |  |
|  | горизонтальные продолжение поручней над площадками вверху и внизу | О, С | не менее 30 см |  |  |
|  | нетравмирующее окончание | С | наличие |  |  |
|  | Освещение | О, С, Г | наличие |  |  |
|  | Пандус, дублирующий лестницу: | К, О | наличие |  |  |
|  | -высота одного подъёма | К, О | не более 80 см |  |  |
|  | -ширина при одностороннем движении | К, О | не менее 1,0 м |  |  |
|  | -уклон H/L | К, О | не более 1/12 (8%) |  |  |
|  | -уклон при перепаде высот не более 0,2 м | К, О | не более 1/10 (10%) |  |  |
|  | -нескользкое ровное покрытие | К, О | наличие |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте | К | не менее 1,5 м |  |  |
|  | Бортики по внешним боковым краям пандуса и площадок высотой | К, О | не менее 5 см |  |  |
|  | Поручни пандуса двухсторонние: | К, О | наличие |  |  |
|  | -высота от поверхности марша | К | 70 см |  |  |
|  | -высота от поверхности марша | O | 90 см |  |  |
|  | Освещение | К, О | наличие |  |  |
| 1.2. Безопасность препятствий |
|  | Тактильная полоса вокруг препятствия на тротуаре (столб, опора, уступы, ступени и др.), ширина | С | не менее 50 см |  |  |
|  | Тактильная полоса по периметру проекции навесного оборудования (при выступе от стены более 30 см на высоте менее 210 см), ширина | С | не менее 50 см |  |  |
|  | Подвесные конструкции (знаки, информация), высота нижнего края | С | не менее 210 см |  |  |
| 1.3. Информативность |
|  | Тактильные указатели: |  |  |  |  |
|  | на стенах, опорах, высота расположения | С | 150 см |  |  |
|  | наземные указатели о приближении перехода, поворота или иного изменения, на расстоянии | С | 0,9-0,6 м |  |  |
|  | Визуальные указатели: |  |  |  |  |
|  | информирующие указатели | Г | наличие |  |  |
|  | высота расположения информирующих указателей | К | 210–250 см |  |  |
|  | дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов | К, С | наличие |  |  |
|  | спецзнак на площадках автостоянок | К | наличие |  |  |
|  | Звуковые указатели: |  |  |  |  |
|  | светофор со звуковым сопровождением | С | наличие |  |  |
| 7.Выводы по результатам натурного обследования: |
| Путь движения приспособлен полностью для категорий инвалидов____________________________ |
| Путь движения приспособлен частично для категорий инвалидов_____________________________ |
| Путь движения не приспособлен для категорий инвалидов___________________________________ |
| Безопасность препятствий обеспечена полностью для категорий инвалидов____________________ |
| Безопасность препятствий обеспечена частично для категорий инвалидов______________________ |
| Безопасность препятствий не обеспечена для категорий инвалидов____________________________ |
| Информативность обеспечена полностью для категорий инвалидов___________________________ |
| Информативность обеспечена частично для категорий инвалидов_____________________________ |
| Информативность не обеспечена для категорий инвалидов___________________________________ |
| Переход доступен полностью для категорий инвалидов____________________________________ |
| Переход доступен частично для категорий инвалидов______________________________________ |
| Переход не доступен для категорий инвалидов____________________________________________ |
| В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия по элементам перехода: |

8.Доступность элементов перехода для инвалидов различных категорий:

Таблицу заполнять на каждый элемент перехода. Доступные элементы перехода отметить словом «да», недоступные элементы - словом «нет»

| Наименование элементов перехода | Фактическая доступность для инвалидов |
| --- | --- |
|  | Инвалиды-колясочники (К) | Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата (О) | Инвалиды с поражениями зрения (С) | Инвалиды с поражениями слуха (Г) |
| Путь движения |  |  |  |  |
| Безопасность препятствий |  |  |  |  |
| Информативность |  |  |  |  |

| 9.Степень доступности перехода для инвалидов различных категорий: |
| --- |
| Доступность перехода отметить словами «да» или «нет» |
| Степень доступности перехода | Фактическая доступность для инвалидов |
|  | К | О | С | Г |
| Переход полностью доступен |  |  |  |  |
| Переход ограниченно доступен, требуется частичная адаптация |  |  |  |  |
| Переход недоступен, требуется адаптация |  |  |  |  |

10.Заключение о доступности перехода для инвалидов:

Переход полностью доступен для инвалидов_______________________________________________

да (нет)

Переход недоступен для инвалидов следующих категорий___________________________________

К, О, С, Г

| Руководитель рабочей группы по обследованию объекта ____________________________________ должность ____________________________________ подпись расшифровка подписи «____» ______________________ 20___ г. |  | Балансодержатель территории объекта ____________________________________ должность ____________________________________ подпись расшифровка подписи «____» ______________________ 20___ г. |
| --- | --- | --- |